## Sheet1
|  |  | Freuency Response | Zin | Noise Level | CMRR | Fs | Resolution | Channels | Impedance Check | Event/Trigger device | Output | Cost | Condition
siesta 802 wireless EEG | siesta link 1 | siesta link2 | 0.5-210Hz (AC) | >10MΩ | <2µV | >100dB | 1024Hz | 16 | 32 | Yes |  | Wireless | 440 | used
grael LT EEG amplifier |  |  | DC-580Hz | >100MΩ | <2µV | >100dB | 2048Hz | 22 | 32 | Yes | Yes | Ethernet
grael HD(4K PSG) amplifier | gralHD link1 |  | DC-1150Hz | >100MΩ | <2µV | >100dB | 4096Hz | 24 | 32 | Yes | Yes | Ethernet | 2709 | used
discovery 24 | discovery 24E link |  | DC-80Hz | >100GΩ | <2µV | >110dB | 1024Hz | 24 | 22 |  |  | USB | $6495-$7490
actiCHamp |  |  | DC-7.5KHz | >100MΩ |  | >100dB | 25-100KHz | 24 | 32-160 | Yes
BrainAmp DC |  |  | 5KHz | 10MΩ, 10GΩ(DC) |  | >110dB |  | 16 | 32 | Yes